日照职业技术学院实训室设备搬迁项目技术参数及要求

工业机器应用实训室由格物楼B409（四楼）搬迁至B110（一楼）技术参数及相关要求如下：

| 名称 | 参数 | 要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重型机器人 | 起吊搬迁、安装、调试 | 按设备要求进行搬迁、安装、布线并调试，确保设备正常运行使用 | 4 | 套 |  |  |
| 轻型机器人 | 搬迁、安装、调试 | 按设备要求进行搬迁、安装、布线并调试，确保设备正常运行使用 | 8 | 套 |  |  |
| 护栏 | 拆装 | 护栏进行拆装，确保漆面完整，符合安装要求 | 12 | 套 |  |  |
| 线路拆除 | 四楼拆除搬迁 | 线路拆除符合电工要求 | 1 | 项 |  |  |
| 铜芯电缆 | 一楼增加3+2x25 | 国标电缆 | 20 | 米 |  |  |
| 配电箱 | 钢制 | 符合国标要求 | 1 | 套 |  |  |
| 电脑搬迁 | 拆装 | 按设备要求进行搬迁、安装、布线并调试，确保设备正常运行使用 | 25 | 套 |  |  |
| 综合布线 | 电脑全室 | 按要求布线（含局域网调试） | 1 | 项 |  |  |
| 隔断拆移 | 10x6 | 隔断移除 | 1 | 项 |  |  |
| 推拉门 | 2 x1.5 | 地埋式导轨 | 1 | 套 |  |  |
| 综合布线 | 一楼机器人全室 | 布线符合电工要求，符合设备供电需求 | 1 | 项 |  |  |
| 防火卷帘窗改造 | 48平米x390 | 防火卷帘窗拆除，安装与对过相同铝合金门窗 | 1 | 项 |  |  |
| 地坪漆 | 400平米X20 | 灰色 | 1 | 项 |  |  |
| 墙面粉刷 | 300平米x10 | 白色 | 1 | 项 |  |  |
| 空调移机 | 空调安装、布线 | 按要求进行移机 | 3 | 台 |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

工期：5天

2021年8月16日