## Sheet1
日照市职业技术学院换热机组维修保养项目技术参数及实施方案
一、项目技术参数
序号 | 名称 | 规格型号 | 维修保养项目 | 技术参数要求 | 材料费（元） | 数量 | 材料费小计（元） | 人工费（元) | 合计（元）
1 | 水泵电机 | 22KW（3台） | 换轴承 | GB312Z2 |  | 6
|  |  | 换机封 | 55*25*18 |  | 3
2 | 软连接 | DN300 | 更换 |  |  | 4
3 | 碟阀 | DN150 | 更换 |  |  | 2
4 | 过滤网 |  | 更换网 | 不锈钢材质； |  | 9
5 | 远传压力表 | Y100 | 更换 | 公称直径、接头螺纹、连接方式符合机组连接要求，精度等级1.6；测量范围：0-2.4 Mpa; 使用温度：-40-60摄氏度；相对湿度：不大于85% |  | 2
6 | 张夏换热板 | BR1.2-200 | 清洗、换胶垫（346条） |  |  | 2台
7 | 胶垫专用、密封胶 |  |  | 材料种类EPDM三元乙丙橡胶ES8019，硬度80+-3；使用温度-50-150摄氏度；GB4806.1
8 | 调试机组
9 | 管道保温
10 | 螺丝、螺栓、黄油等辅料
合计
11 | 税
总计
二、项目实施方案： （一）主要维修保养内容： 1、电机维修保养； 2、软连接、碟阀、压力表更换； 3、过滤网、换热板清洗保养； 4、换热板脚垫更换； 5、管道保温、零星部件保养维护等； 6、根据具体情况应该维修保养的其它零星项目（具体内容参考清单）。 （二）、注意事项 1、维修保养严格按照相关规范操作，严禁违规操作，确保操作安全、使用安全； 2、操作过程注意环保，严禁污染物随意排放，严格按照环保要求进行污染物排放、归集、处理； 3、维修保养后确保机组正常运转使用； 4、维保单位必须派专业技术人员进行管理、操作，不得无证上岗； 5、供应商投标前自行勘察现场，可通过勘察、咨询了解机组状况，制定具体、可行的维保方案，确保维保质量。 6、投标前，供应商应该根据勘察、咨询情况充分考虑不可预见因素、材料价格、零星漏项维保及材料等因素的报价风险，合理报价； 7、本项目采用固定总价方式报价，总价不可调； （三）、质保期2年，验收合格付款至合同价格的97%,质保期满，无质量问题，无息付清余款。 （四）、工期15天。